# Приборы измерения расхода

| Общая информация | Название компании: |
| --- | --- |
|  | Контактное лицо: |
|  | Тел./факс/E-mail: |
|  | Позиционное обозначение и количество приборов: |  |  |
| Информация о применении | Задача | Непрерывное измерение | Сигнализация ¦ |  |
|  | Минимальное измеряемое значение (0% шкалы) |  | (укажите единицы измерения) |
|  | Максимальное измеряемое значение (100% шкалы) / порог срабатывания сигнализации |  | (укажите единицы измерения) |
|  | Необходимая точность измерения | ¦% от измерения |  |  |
|  | Размеры трубопровода в месте установки прибора | Внутренний диаметр ¦ | мм | Стенка ¦ ¦мм |  |
|  | Наличие теплоизоляции | Нет¦ ¦Да, толщина |  | мм |  |  |  |
|  | Направление потока | Горизонтальное | Вверх |  | Вниз¦ |  |
|  | Прямые участки на месте установки расходомера | до расходомера, м |  | после расходомера, м |  |
| Рабочие параметры | Название, состав раб. среды (для растворов укажите концентрацию) |  |  |
|  | Фазовое состояние среды | Жидкость | ¦, содержит до | %газа |  |
|  |  | Газ ¦ | Насыщеныйпар ¦ | Перегретый пар ¦ |
|  | Давление рабочей среды (укажите единицы) | мин. | ¦ном. ¦ | макс.¦ |  |
|  | Допустимая потеря давления на приборе | (укажите единицы измерения) |  |
|  | Температура рабочей среды, °С | мин. |  |  | ном. |  | макс. |  |  |
|  | Плотность среды при раб. температуре, кг/м3 | мин. |  |  | ном. |  | макс. |  |  |
|  | Проводимость рабочей среды, мкСм/см2 | мин. |  | ном. |  | макс. |  |  |
|  | Вязкость рабочей среды при раб. температуре, сСт | мин. |  | ном. |  | макс. |  |  |
|  | Температура окружающей среды, °С | мин. |  | ном. |  | макс. |  |  |
|  | Материал трубопровода |  |
|  | Характеристика рабочей среды | Коррозивная ¦ ¦Имееттенденциюкналипанию |  |
|  |  | Содержит до % твердых частиц ¦Абразивная |  |
|  | Вибрации трубопровода | Да I I Нет |  |  |
| Исполнение прибора | Исполнение прибора | Компактное |  | Раздельное, длина кабеля ¦м |
|  | Наличие дисплея | Да I I Нет |  |
|  | Тип рабочего соединения (укажите размер и номинальное давление соединения) | Резьбовое | Фланцевое |
|  |  | Гигиеническое | Другое |
|  | Взрывобезопасное исполнение (укажите категорию) | Нет | Eex ia |  | Eex d |
|  | Средства коммуникации с прибором | Нет | HART |  | Profibus PA |  |
|  |  | Внешние кнопки |  | Profibus DP |  |
|  | Количество выходных сигналов | Токовых 4-20 mA |  | Релейных |  |  |
|  |  | Частотно-импульсных |  |  |  |
|  | Питание |  |  |
|  | Дополнительные функции | Нормальный расход газа |  | Теплосчетчик |  |  |
|  |  | Измерение концентрации |  | Дозирование |  |  |
|  | Комплект поставки | Источник питания |  | ПО для настройки |  |  |
|  |  | Кабель связи с ПК |  | Встроенный индикатор |  |
| Схема установки | Дополнительные замечания и требования по монтажу, комплектации, особенностям процесса: |